中学理科新课程教学网  www.likejiaoxue.com  化学实验

  配制一定物质的量浓度的溶液
实验目的
 1．练习配制一定物质的量浓度的溶液。
 2．加深对物质的量浓度概念的理解。 
 3．练习容量瓶、滴定管的使用。
实验原理
溶质物质的量浓度是指一定体积溶液中所含溶质的物质的量多少，单位是： mol/L(摩尔/升)，定义式：
物质的量浓度（c）= 溶质物质的量（n）/ 溶液体积（v）
实验用品
药品：  NaCl、蒸馏水 

仪器： 烧杯、酸式滴定管、容量瓶（100ml）、胶头滴管、量筒、玻璃棒、药匙、滤纸、 托盘天平
疑点难点
1． 应该怎样称量NaoH固体？
   用增量法称。先取一干净小烧杯，在天平上称出质量，再调整到加上要称量NaoH的质量之数，在小烧杯里加入固体氢氧化钠至天平平衡。      
2． 容量瓶的使用
   容量瓶是细颈、梨形的平底玻璃瓶，瓶口配有磨口玻璃塞或塑料塞。容量瓶常用于配制一定体积准确的溶液。容量瓶上标有温度和容积，表示在所指温度下，液体的凹液面与容量瓶颈部的刻度相切时，溶液体积恰好与瓶上标注的体积相等。常用的容量瓶中100ml、250ml、1000ml等多种。 容量瓶瓶塞须用结实的细绳系在瓶颈上，以防止损坏或丢失。 容量瓶在使用前，首先要检查是否完好，瓶口处是否漏水。检查方法如下： 往瓶内加入一定量水，塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞，另一只手托住瓶底，把瓶倒立过来，观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水，将瓶正立并将瓶塞旋转180后塞紧，仍把瓶倒立过来，再检查是否漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 在使用容量瓶配制溶液时，如果是固体试剂，应将称好的试剂先放在烧杯里用适量的蒸馏水溶解后，再转移到容量瓶中。如果是液体试剂，应将所需体积的液体先移入烧杯中，加入适量蒸馏水稀释后，再转移到容量瓶里。应特别注意在溶解或稀释时有明显的热量变化，就必须待溶液的温度恢复到室温后才能向容量瓶中转移。 容量瓶使用完毕，应洗净、晾干（玻璃磨砂瓶塞应在瓶塞与瓶口处垫张纸条， 以免瓶塞与瓶口粘连）。
问题与答案
1． 1mol/L NaCl溶液表示：（  ） 

窗体底端

A． 溶液里含有1mol NaCl          B．1mol NaCl溶于1L水中 
 C．1L水溶液中含有58.5g NaCl    D. 58.5g NaCl溶于941.5g水中

窗体顶端

2．配制0.1mol/L NaOH溶液500ML，可能要用到下列仪器， 其中不可缺少的是（  ） 

窗体底端

 ①天平 ②500ML烧杯 ③50ML烧杯 ④500ML容量瓶 ⑤移液管 ⑥胶头滴管 ⑦玻棒 ⑧漏斗 ⑨酒精灯 
 A．①②③④⑤⑥⑦   B．①②④⑤⑦⑨   C．①③④⑥⑦   D．①②④⑤ 

窗体顶端

3．配制一定物质的量浓度溶液时，造成浓度偏低的是（  ） 

窗体底端

  A．容量瓶中原有少量蒸馏水   B．定容时观察液面平视 
  C．溶解所用的烧杯未洗涤     D．定容时观察液面俯视
实验演示与步骤
本实验有两个演示：
1．配制100ml、2.0摩尔／升NaCl溶液
2．用2.0摩尔/升NaCl溶液配制100ml 0.5摩尔/升NaCl溶液
- 1 -

